Da allegare alla domanda di autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e/o socio-sanitaria di studio associato (medico, odontoiatrico e professioni sanitarie)

Dichiarazione del possesso dei requisiti minimi previsti per l’esercizio di attività di

STUDIO ODONTOIATRICO

(Lista di controllo n. 1.1 ASSOCIATO)

1)	Il sottoscritto / La sottoscritta

cognome ______________________________ nome _____________________________

	legale rappresentante dello studio odontoiatrico associato sotto specificato

	singolo componente dello studio odontoiatrico associato sotto specificato

2)	Il sottoscritto / La sottoscritta

cognome ______________________________ nome _____________________________

	legale rappresentante dello studio odontoiatrico associato sotto specificato

	singolo componente dello studio odontoiatrico associato sotto specificato

3)	Il sottoscritto / La sottoscritta

cognome ______________________________ nome _____________________________

	legale rappresentante dello studio odontoiatrico associato sotto specificato

	singolo componente dello studio odontoiatrico associato sotto specificato

DICHIARA/DICHIARANO

per lo studio odontoiatrico associato:

(indicare la corretta denominazione dello studio odontoiatrico associato)

con sede

indicare l’indirizzo (via, n°civico, località/frazione, cap, comune)

(Il possesso dei requisiti di cui alla presente scheda comporterà, a seguito dell'autorizzazione all'erogazione delle prestazioni, l'iscrizione allo specifico registro provinciale ove sono elencate le strutture sanitarie e/o socio-sanitarie autorizzate, l'ente o associazione che le gestisce e la tipologia di attività sanitaria e/o socio-sanitaria autorizzata).

| 1.1 REQUISITO DA SODDISFARE: |  | Per studio odontoiatrico si intende la struttura extraospedialiera attrezzata per erogare prestazioni odontoiatriche. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteri per la verifica del possesso del requisito |  |  | Situazione attuale |  |
| 1.1 | Esiste la documentazione che esplicita l’organizzazione interna dello studio odontoiatrico con particolare riferimento a: - modalità di funzionamento (orari di apertura, modalità di accesso, collaborazione con altre strutture, ecc.); - generalità, qualifica, eventuali requisiti di formazione professionale richiesti dalla normativa vigente, compiti e responsabilità del/dei professionista/i e dell’eventuale altro personale che opera nello studio; - descrizione quali-quantitativa dell’attività svolta. |  | SI | NO |

1.1.1	Requisiti minimi strutturali ED IMPIANTISTICI

| 1.1.1 - 1 REQUISITO DA SODDISFARE: |  | Lo studio odontoiatrico deve possedere i requisiti previsti dalle normative vigenti, in particolare per quanto attiene a: - protezione antisismica; - protezione antincendio; - protezione acustica; - sicurezza elettrica e continuità elettrica; - sicurezza anti-infortunistica e igiene dei luoghi di lavoro; - protezione delle radiazioni ionizzanti; - eliminazione delle barriere architettoniche; - smaltimento dei rifiuti; - condizioni microclimatiche; - impianti di distribuzione dei gas e materiali esplodenti. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteri per la verifica del possesso del requisito |  |  | Situazione attuale |  |  |
| Esiste la documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per quanto applicabile, relativamente a: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 - 1a | - protezione antisismica; |  |  | SI | NO |
| 1.1.1 - 1b | - protezione antincendio; |  |  | SI | NO |
| 1.1.1 - 1c | - protezione acustica; |  |  | SI | NO |
| 1.1.1 - 1d | - sicurezza elettrica e continuità elettrica; |  |  | SI | NO |
| 1.1.1 - 1e | - sicurezza anti-infortunistica e igiene dei luoghi di lavoro; |  |  | SI | NO |
| 1.1.1 - 1f | - protezione delle radiazioni ionizzanti; |  |  | SI | NO |
| 1.1.1 - 1g | - eliminazione delle barriere architettoniche; |  |  | SI | NO |
| 1.1.1 - 1h | - smaltimento dei rifiuti; |  |  | SI | NO |
| 1.1.1 - 1i | - condizioni microclimatiche; |  |  | SI | NO |
| 1.1.1 - 1l | - impianti di distribuzione dei gas e materiali esplodenti. |  |  | SI | NO |

| 1.1.1 - 2 REQUISITO DA SODDISFARE: |  | I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate. La dotazione minima degli ambienti è la seguente: - un locale per l’accettazione, le attività amministrative e l’attesa; - un locale per l’esecuzione delle prestazioni odontoiatriche, che garantisca il rispetto della privacy dell’utente; - un servizio igienico; - un locale/spazio spogliatoio per il personale; - un locale/spazio per la preparazione del personale alla prestazione odontoiatrica; - un locale/spazio per il deposito del materiale sporco; - uno o più locali/spazi per il lavaggio, la disinfezione, il confezionamento e la sterilizzazione dello strumentario e degli altri presidi utilizzati; - un locale/spazio per il deposito del materiale pulito. In tutti i locali dello studio odontoiatrico devono essere assicurate efficaci condizioni di illuminazione e di ventilazione. Nei locali ove si svolgono attività sanitarie i pavimenti e le pareti, fino ad una altezza di due metri, devono essere lavabili e disinfettabili. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteri per la verifica del possesso del requisito |  |  | Situazione attuale |  |  |  |
| 1.1.1 - 2a | Le dimensioni dei locali e degli spazi sono correlate alla tipologia e al volume delle attività svolte. |  | SI |  | NO |  |
| Ogni studio odontoiatrico dispone almeno di: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 - 2b | - un locale per l’attesa, l’accettazione e le attività amministrative con un numero di posti a sedere adeguato al numero di pazienti che mediamente li frequentano; |  |  | SI |  | NO |
| 1.1.1 - 2c | - un locale per l’esecuzione delle prestazioni odontoiatriche, strutturato in modo da consentire l'agevole movimento del personale di assistenza e garantire il rispetto della privacy degli utenti in caso di presenza contemporanea di più riuniti; |  |  | SI |  | NO |
| 1.1.1 - 2d | - un servizio igienico dedicato allo studio ed utilizzabile dagli utenti e dal personale; |  |  | SI |  | NO |
| 1.1.1 - 2e | - un’area opportunamente delimitata adibita a spogliatoio per il personale; |  |  | SI |  | NO |
| 1.1.1 - 2f | - un’area per la preparazione del personale alla prestazione odontoiatrica, dotata di un lavello a comando non manuale, dispenser di sapone e asciugamani monouso, opportunamente delimitata all'interno del locale per le prestazioni odontoiatriche o direttamente comunicante con questo; |  |  | SI |  | NO |
| 1.1.1 - 2g | - un deposito per il materiale sporco, opportunamente confinato; |  |  | SI |  | NO |
| 1.1.1 - 2h | - aree adeguatamente delimitate per il lavaggio, la disinfezione, il confezionamento e la sterilizzazione dello strumentario chirurgico e degli altri presidi utilizzati; |  |  | SI |  | NO |
| 1.1.1 - 2i | - armadi per il deposito del materiale pulito, del materiale sterile e dello strumentario chirurgico. |  |  | SI |  | NO |
| 1.1.1 - 2l | In tutti i locali dello studio sono assicurate di regola l’illuminazione e la ventilazione naturali. Ove ciò non sia possibile, per ragioni di carattere strutturale o in relazione alle particolari attività svolte, vengono garantiti idonei livelli di illuminazione e aerazione artificiale. |  |  | SI |  | NO |
| 1.1.1 - 2m | I locali destinati ad attività sanitarie consentono il lavaggio e la disinfezione dei pavimenti e delle pareti fino a due metri. |  |  | SI |  | NO |

1.1.2	Requisiti minimi TECNOLOGICI

| 1.1.2 REQUISITO DA SODDISFARE: |  | Lo studio odontoiatrico deve disporre di attrezzature, presidi medico-chirurgici e arredi in relazione alle specifiche attività svolte. Deve inoltre disporre di un kit per la gestione delle emergenze. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteri per la verifica del possesso del requisito |  |  | Situazione attuale |  |  |
| Ogni studio odontoiatrico dispone almeno di: |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 - a | - un riunito dotato di sistema anti-reflusso per evitare le contaminazioni crociate; |  |  | SI | NO |
| 1.1.2 - b | - un apparecchio radiografico; |  |  | SI | NO |
| 1.1.2 - c | - attrezzature, presidi medico chirurgici e arredi necessari per lo svolgimento delle prestazioni odontoiatriche; |  |  | SI | NO |
| 1.1.2 - d | - apparecchiature per il lavaggio, il confezionamento, la disinfezione e la sterilizzazione efficaci e compatibili con le caratteristiche e gli impieghi dello strumentario e degli altri presidi utilizzati, oppure di contratto per l'appalto all'esterno di tali attività; |  |  | SI | NO |
| 1.1.2 - e | - armadi ed eventuale frigorifero per la corretta conservazione dei farmaci; |  |  | SI | NO |
| 1.1.2 - f | - uno schedario e/o altri sistemi (cartacei o informatizzati) che consentono la registrazione delle prestazioni e la conservazione della documentazione clinica nel rispetto delle norme sulla privacy; |  |  | SI | NO |
| 1.1.2 - g | - i farmaci e l’attrezzatura essenziale per il pronto soccorso e la rianimazione cardiopolmonare di base, per la gestione delle emergenze connesse con le specifiche attività svolte. |  |  | SI | NO |

1.1.3	Requisiti minimi ORGANIZZATIVI

| 1.1.3 - 1 REQUISITO DA SODDISFARE: |  | Lo studio odontoiatrico predispone materiale informativo a disposizione dell'utenza che specifichi la tipologia delle prestazioni erogate, i professionisti responsabili, gli orari di apertura e le modalità di accesso. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteri per la verifica del possesso del requisito |  |  | Situazione attuale |  |
| 1.1.3 - 1 | Il suddetto materiale informativo è liberamente accessibile all’utenza nel locale destinato all’attesa. |  | SI | NO |

| 1.1.3 - 2 REQUISITO DA SODDISFARE: |  | Presso lo studio odontoiatrico è formalizzato e applicato un piano per la manutenzione ordinaria e straordinaria di ciascuna apparecchiatura biomedica utilizzata. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteri per la verifica del possesso del requisito |  |  | Situazione attuale |  |
| 1.1.3 - 2a | Esiste un inventario aggiornato delle apparecchiature biomediche utilizzate nello studio. |  | SI | NO |
| 1.1.3 - 2b | Esiste e viene applicato un piano documentato per la manutenzione ordinaria e straordinaria di ciascuna apparecchiatura biomedica utilizzata nello studio. |  | SI | NO |
| 1.1.3 - 2c | Tale piano è reso noto, per quanto di competenza, a tutto il personale che opera nello studio. |  | SI | NO |

| 1.1.3 - 3 REQUISITO DA SODDISFARE: |  | Presso lo studio odontoiatrico sono formalizzate e applicate le seguenti procedure riguardanti: - il consenso informato; - l’esecuzione delle prestazioni odontoiatriche maggiormente invasive o rischiose; - la gestione delle emergenze; - la registrazione delle prestazioni effettuate; - la conservazione delle registrazioni cliniche; - la gestione dei farmaci e degli altri presidi soggetti a scadenza; - il lavaggio, il confezionamento, la disinfezione e la sterilizzazione dello strumentario e degli altri presidi utilizzati e per il controllo di tali processi; - la prevenzione del rischio infettivo per i pazienti e il personale. Non è prescritta la nomina del Direttore sanitario. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteri per la verifica del possesso del requisito |  |  | Situazione attuale |  |  |
| In ogni studio sono documentate e vengono applicate procedure per: |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 - 3a | - informare il paziente sulla diagnosi, sulle motivazioni a sostegno della prestazione odontoiatrica proposta, sui benefici attesi, sugli effetti collaterali e sui rischi ragionevolmente prevedibili, sulle eventuali alternative possibili e, successivamente, per acquisire il consenso del paziente stesso all’esecuzione della prestazione; |  |  | SI | NO |
| 1.1.3 - 3b | - eseguire secondo le norme di buona pratica le prestazioni odontoiatriche maggiormente invasive o rischiose, definendo: - le attrezzature e i presidi necessari, - le attività assistenziali da svolgere nella fase di preparazione del paziente, nell’esecuzione della prestazione e nel periodo di sorveglianza immediatamente successivo la prestazione stessa; |  |  | SI | NO |
| 1.1.3 - 3c | - gestire le emergenze cliniche, incluse le modalità di trasferimento del paziente in una struttura di ricovero in caso di necessità; |  |  | SI | NO |
| 1.1.3 - 3d | - registrare le informazioni cliniche relative alle prestazioni eseguite; |  |  | SI | NO |
| 1.1.3 - 3e | - conservare la documentazione clinica secondo le modalità e i tempi sanciti dalla normativa vigente; |  |  | SI | NO |
| 1.1.3 - 3f | - evitare che vengano utilizzati farmaci e altri materiali oltre la data di scadenza; |  |  | SI | NO |
| 1.1.3 - 3g | - eseguire, secondo le norme di buona pratica, il lavaggio, il confezionamento, la disinfezione e la sterilizzazione dello strumentario e degli altri presidi utilizzati, ed i controlli sistematici per la verifica di efficacia dei processi di sterilizzazione; |  |  | SI | NO |
| 1.1.3 - 3h | - prevenire il rischio infettivo per i pazienti e per il personale. |  |  | SI | NO |

DICHIARA ALTRESI’

- di rinviare al programma di adeguamento per i seguenti criteri non soddisfatti:

| Nr. criterio | Rif. pag. progr. adeg. | Nr. criterio | Rif. pag. progr. adeg. | Nr. criterio | Rif. pag. progr. adeg. | Nr. criterio | Rif. pag. progr. adeg. | Nr. criterio | Rif. pag. progr. adeg. | Nr. criterio | Rif. pag. progr. adeg. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- l’inapplicabilità alla struttura dei seguenti criteri non soddisfatti:

| Nr. criterio | Motivo inapplicabilità |
| --- | --- |

Luogo e data	FIRMA DELL’ INTERESSATO /DEGLI INTERESSATI

……………………….					…..…………………………………

…..…………………………………

…..……………………………………...

Firma del solo legale rappresentante, nel caso di compilazione della domanda da parte dello stesso; in alternativa, firma di ogni singolo componente lo studio odontoiatrico associato.