Da allegare alla domanda di autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e/o socio-sanitaria di ambulatori e studi singoli

Dichiarazione del possesso dei requisiti minimi previsti per l’esercizio di

ATTIVITA' DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

(Lista di controllo n. 3.3)

Il sottoscritto / La sottoscritta

cognome__________________________nome_______________________________

DICHIARA

(se la domanda è presentata da una persona giuridica)

nella sua qualità di:

- titolare dell’impresa individuale

	legale rappresentante della società

(indicare la corretta denominazione)

(Il possesso dei requisiti di cui alla presente scheda comporterà, a seguito dell'autorizzazione all'erogazione delle prestazioni, l'iscrizione allo specifico registro provinciale ove sono elencate le strutture sanitarie e/o socio-sanitarie autorizzate, l'ente o associazione che le gestisce e la tipologia di attività sanitaria e/o socio-sanitaria autorizzata).

REQUISITI SPECIFICI

| 3.3 REQUISITO DA SODDISFARE: |  | Le strutture di diagnostica per immagini svolgono indagini strumentali ai fini diagnostici e/o di indirizzo terapeutico, utilizzando sorgenti esterne di radiazione ionizzanti e altre tecniche di formazione dell’immagine. Le attività di diagnostica per immagini sono assicurate sia dalle strutture pubbliche e private, di ricovero e cura a ciclo continuativo e/o diurno sia da strutture extraospedaliere pubbliche e private. Poiché le strutture di ricovero e cura, come sopra identificate, assicurano lo svolgimento di attività in regime di elezione programmata oppure in regime di emergenza-urgenza, i relativi requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi devono rispondere alle funzioni proprie di tali strutture. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteri per la verifica del possesso del requisito |  |  | Situazione attuale |  |
| 3.3 | Esiste la documentazione (*) formalizzata che esplicita l’organizzazione interna dell’attività di diagnostica per immagini, con particolare riferimento a: - organigramma; - livelli di responsabilità; - modalità di erogazione delle attività di diagnostica per immagini (procedure e attrezzature); - descrizione quali-quantitativa delle specifiche prestazioni erogate. (*) Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n. 1 |  | SI | NO |

3.3.1	Requisiti minimi strutturali

| 3.3.1 REQUISITO DA SODDISFARE: |  | I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. Deve essere garantita la privacy degli utenti. La dotazione minima di ambienti per l’attività di diagnostica per immagini è la seguente: - area di attesa dotata di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi; - spazi adeguati per accettazione, attività amministrative ed archivio; - servizi igienici distinti per gli operatori e per gli utenti; - una sala di radiodiagnostica con annessi spazi/spogliatoi per gli utenti, che garantiscano il rispetto della privacy; - un locale per l’esecuzione degli esami ecografici, qualora previsti; - un locale per la conservazione ed il trattamento del materiale sensibile; - un locale per la refertazione; - un’area tecnica, di stretta pertinenza degli operatori medici e tecnici; - locale/spazio per deposito materiale pulito; - locale/spazio per deposito materiale sporco; - spazio armadi per deposito materiale d’uso, attrezzature, strumentazioni. Le strutture che erogano prestazioni di diagnostica monospecialistica o di diagnostica plurispecialistica, devono possedere requisiti strutturali adeguati alla complessità delle prestazioni erogate. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteri per la verifica del possesso del requisito |  |  | Situazione attuale |  |
| 3.3.1 - a | Il numero e le dimensioni dei locali sono correlati alla tipologia, al volume e alla complessità delle prestazioni erogate. |  | SI | NO |
| 3.3.1 - b | I locali e il modello organizzativo adottato consentono il rispetto della privacy. |  | SI | NO |
| La struttura nella quale viene svolta l’attività di diagnostica per immagini comprende almeno: |  |  |  |  |
| 3.3.1 - c | - spazi per l’attesa collocati in prossimità delle diagnostiche e con un numero di posti a sedere adeguato rispetto ai picchi di frequenza degli accessi (anche in comune con altri ambulatori); |  | SI | NO |
| 3.3.1 - d | - spazi adeguati per l’accettazione dei pazienti, le attività amministrative e l’archivio (anche in comune con altri ambulatori); |  | SI | NO |
| 3.3.1 - e | - servizi igienici per gli utenti facilmente accessibili (anche in comune con altri ambulatori); |  | SI | NO |
| 3.3.1 - f | - servizi igienici per gli operatori distinti da quelli per gli utenti; |  | SI | NO |
| 3.3.1 - g | sala di diagnostica con annessi spazi/spogliatoi per gli utenti ed eventuali locali di supporto (refertazione, conservazione e trattamento del materiale sensibile) in rapporto alla tipologia di attività svolta; |  | SI | NO |
| 3.3.1 - h | - un’area di lavoro per gli operatori medici e tecnici; |  | SI | NO |
| 3.3.1 - i | - un locale/spazio per deposito materiale pulito; |  | SI | NO |
| 3.3.1 - l | - un locale/spazio per deposito materiale sporco; |  | SI | NO |
| 3.3.1 - m | - spazi/armadi per deposito materiale d’uso, attrezzature, strumentazioni. |  | SI | NO |

3.3.2	Requisiti minimi TECNOLOGICI

| 3.3.2 REQUISITO DA SODDISFARE: |  | La dotazione strumentale minima delle strutture di radiologia diagnostica che utilizzano radiazioni ionizzanti prevede: - generatore A.T. trifase di potenza non inferiore a 30 KW e tavolo di comando; - tavolo ribaltabile, preferibilmente telecomandato, con serigrafo, Potter Bucky, intensificatore di brillanza; - tubo radiogeno a doppio fuoco anodo rotante; - dotazione minima di primo soccorso; - apparecchio radiologico portatile nelle strutture di ricovero. Le strutture che erogano prestazioni di diagnostica monospecialistica o di diagnostica plurispecialistica devono possedere requisiti tecnologici adeguati alla complessità delle prestazioni erogate. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteri per la verifica del possesso del requisito |  |  | Situazione attuale |  |
| 3.3.2 - a | La dotazione strumentale è adeguata alla tipologia, al volume e alla complessità delle prestazioni erogate. |  | SI | NO |
| La dotazione strumentale minima delle strutture di radiologia diagnostica che utilizzano radiazioni ionizzanti è la seguente: |  |  |  |  |
| 3.3.2 - b | - un generatore A.T. trifase di potenza non inferiore a 30 KW e tavolo di comando; |  | SI | NO |
| 3.3.2 - c | - un tavolo ribaltabile, preferibilmente telecomandato, con serigrafo, Potter Bucky e intensificatore di brillanza; |  | SI | NO |
| 3.3.2 - d | - un tubo radiogeno a doppio fuoco anodo rotante; |  | SI | NO |
| 3.3.2 - e | - dotazione essenziale prontamente disponibile per la gestione delle possibili emergenze connesse con le specifiche attività svolte, comprendente almeno le attrezzature per il pronto soccorso e la rianimazione cardiopolmonare di base (farmaci e relativa lista di controllo, cannule di Mayo o Guedel, ventilatore manuale tipo Ambu o pocket mask, materiale per infusioni). |  | SI | NO |
| L’attività di diagnostica per immagini è collocata in una struttura di ricovero? |  |  | SI | NO |
| 3.3.2 - f | In caso di risposta positiva alla domanda precedente, l’attività di diagnostica per immagini dispone di un apparecchio radiologico portatile. |  | SI | NO |

3.3.3	Requisiti minimi ORGANIZZATIVI

| 3.3.3 REQUISITO DA SODDISFARE: |  | Ogni struttura erogante prestazioni di diagnostica per immagini deve possedere i seguenti requisiti organizzativi: - il personale sanitario laureato e/o tecnico deve essere adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate; - attivazione di un sistema di controllo di qualità; - presso ogni struttura di diagnostica per immagini è previsto l'obbligo di comunicare all'utente, al momento della prenotazione dell'indagine diagnostica, i tempi di consegna dei referti. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Criteri per la verifica del possesso del requisito |  |  | Situazione attuale |  |
| 3.3.3 - a | Il personale sanitario laureato e/o tecnico è adeguato alla tipologia, al volume e alla complessità delle prestazioni erogate. |  | SI | NO |
| 3.3.3 - b | Sono documentati l’attivazione e il mantenimento di un sistema di controllo della qualità. |  | SI | NO |
| 3.3.3 - c | Al momento della prenotazione di un’indagine diagnostica, viene comunicato al paziente anche il giorno di consegna del relativo referto. |  | SI | NO |

DICHIARA ALTRESI’

- di rinviare al programma di adeguamento per i seguenti criteri non soddisfatti:

| Nr. criterio | Rif. pag. progr. adeg. | Nr. criterio | Rif. pag. progr. adeg. | Nr. criterio | Rif. pag. progr. adeg. | Nr. criterio | Rif. pag. progr. adeg. | Nr. criterio | Rif. pag. progr. adeg. | Nr. criterio | Rif. pag. progr. adeg. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- l’inapplicabilità alla struttura dei seguenti criteri non soddisfatti:

| Nr. criterio | Motivo inapplicabilità |
| --- | --- |

Luogo e data ____________________________	________________________________________

(firma del dichiarante)